| ЗАКАЗЧИК: _________________ / / м.п. « » 2024г. | ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «Конструктивная Строительная Безопасность» ______________ /Мартынов М. С./ м.п. « » 2024г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по обследованию строительных конструкций

| 1. Адрес объекта |  |
| --- | --- |
| 2. Заказчик |  |
| 3. Исполнитель | ООО «Конструктивная Строительная Безопасность» |
| 4. Цель работы | Оценка текущего технического состояния строительных конструкций. |
| 5. Объем работ | - Изучение исходных данных; - Выполнение обмеров здания с использованием метода лазерного сканирования. Определение геометрических размеров конструкций и их сечений в натуральном виде; - Сплошное визуально-инструментальное обследование конструкций с целью выявление дефектов и повреждений строительных конструкций; - Контрольные вскрытия и зондирования строительных конструкций для определения состава и технического состояния; - Разработка шурфов для определения типа, формы и размеров фундаментов. Оценка технического состояния конструкций фундаментов, определение состояния гидроизоляции и уровня грунтовых вод; - Лабораторное исследование грунтов основания фундаментов отобранных из шурфов. Определение физико-механических характеристик грунта; - Определение прочности бетона строительных конструкций неразрушающими методами контроля; - Исследование армирования железобетонных конструкций неразрушающими методами; - Выполнение контрольных вскрытий защитного слоя бетона; - Отбор образцов металла из несущих конструкций с целью определения фактических характеристик материала (предела текучести, предела прочности, химического состава); - Отбор образцов кирпича и раствора из кладки стен для лабораторных испытаний с целью определения фактических прочностных характеристик кладки; - Определение теплопроводности ограждающих конструкций методом неразрушающего контроля; - Определение влажности материалов строительных конструкций неразрушающим методом; - Геодезическая съемка для определения отклонений наружных стен от вертикали; - Поверочные расчеты конструкций (фундаментов, стен, колонн, перекрытий, покрытия) с учетом данных обследования; - Теплотехнический расчет ограждающих конструкций с учетом данных обследования; - Графическое оформление результатов обследования (планы, фасады, разрезы, результаты вскрытий); - Картограммы дефектов и повреждений строительных конструкций; - Фотофиксация; - Составление заключения по результатам обследования. Разработка рекомендаций по ремонту поврежденных строительных конструкций. |
| 6. Особые условия | Для проведения работ Заказчик обеспечивает доступ к обследуемым конструкциям. Выполненная работа в виде сброшюрованных отчетов передается Заказчику в 2 (двух) экземплярах и в электронном виде (отчет в формате PDF, графические материалы в формате DWG). |

https://ksb.spb.ru/